四川省郫县豆瓣股份有限公司X光异物检测机采购项目-评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光异物检测机，报价45% | 1、基准价＝各有效最终报价的算术平均值； 2、偏差率=100% ×（有效最终报价的评审价-评标基准价）/评标基准价； 3、以基准价为准，有效最终报价的评审价等于基准价的得35分，有效最终报价的评审价高于基准价的，每高1%扣1分；有效最终报价的评审价低于基准价的，每低1%加1分。不足1%的按1%计算，小数点后保留两位。（最多得45分） | 45分 | （共同评分因素） |
| 2 | 光源+探测器合计报价15% | 1、基准价＝各有效最终报价的算术平均值； 2、偏差率=100% ×︱（有效最终报价的评审价-评标基准价）︱/评标基准价； 3、以基准价为准，有效最终报价的评审价等于基准价的得10分，有效最终报价的评审价高于基准价的，每高1%扣1分；有效最终报价的评审价低于基准价的，每低1%加1分。不足1%的按1%计算，小数点后保留两位。最多得15分） | 15分 | （共同评分因素） |
| 2 | 技术性能和指标10% | 《X光异物检测机技术要求及其他要求》中除“★”号条款外，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：要求提供证明材料的技术参数，未按要求提供的视为负偏离；未要求提供证明材料的以供应商应答为准。 | 10分 | （共同评分因素） |
| 3 | 检测精度(1200g红油豆瓣瓶装物料，保证误检率≦1%实测)14% | 1、重复检测误检率：≦1%得1分；≦0.7%得2分；≦0.5%得4分； 2、陶瓷球：≥φ3mm得1分，≥φ2mm得2分，≥φ1mm得3分； 3、玻璃球：≥φ4mm得1分，≥φ3mm得3分，≥φ2mm得4分。 4、不锈钢球：≥φ1mm得2分，≥φ0.5mm得3分。 注：要求提供承诺函，合同验收以承诺函参数为准。 | 14分 | （共同评分因素） |
| 4 | 体系认证6% | 1、供应商提供有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）的得2分； 2、供应商提供有效的职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）的得2分； 3、供应商提供有效的环境管理体系认证证书（ISO14001）的得2分。 注：须提供由中国质量认证中心证明认证的制造商的认证证书并加盖供应商单位公章。 | 6分 | 提供相应证明材料复印件（加盖供应商公章） （共同评分因素） |
| 5 | 技术方案4% | 1、安装调试措施：以安装实施方案进行酌情评分，优得2分、良得1分、一般得0.5分，无得0分。 2、安全防护：以安全防护实施方案进行酌情评分，优得2分、良得1分、一般得0.5分，无得0分。 | 4分 | （技术评分因素） |
| 6 | 售后服务方案6% | 供应商提供的售后服务方案完整，包括响应时间、售后服务保障措施、售后服务流程、应急响应机制、售后培训方案。优得6分、良得4分、一般得2分、无得0分。 | 6分 | （技术评分因素） |
| 注：本表中要求提供的复印件或扫描件材料，均需加盖供应商单位公章，否则将不予认可。 |  |  |  |  |